## Лист1
Архангельск (8182)63-90-72 | Ижевск (3412)26-03-58 | Магнитогорск (3519)55-03-13 |  | Пермь (342)205-81-47 | Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132 | Иркутск (395)279-98-46 | Москва (495)268-04-70 |  | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04 | Казань (843)206-01-48 | Мурманск (8152)59-64-93 |  | Рязань (4912)46-61-64 | Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60 | Калининград (4012)72-03-81 | Набережные Челны (8552)20-53-41 |  | Самара (846)206-03-16 | Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64 | Калуга (4842)92-23-67 | Нижний Новгород (831)429-08-12 |  | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52 | Кемерово (3842)65-04-62 | Новокузнецк (3843)20-46-81 |  | Саратов (845)249-38-78 | Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31 | Киров (8332)68-02-04 | Новосибирск (383)227-86-73 |  | Севастополь (8692)22-31-93 | Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48 | Краснодар (861)203-40-90 | Омск (3812)21-46-40 |  | Симферополь (3652)67-13-56 | Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59 | Красноярск (391)204-63-61 | Орел (4862)44-53-42 |  | Смоленск (4812)29-41-54 | Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73 | Курск (4712)77-13-04 | Оренбург (3532)37-68-04 |  | Сочи (862)225-72-31 | Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89 | Липецк (4742)52-20-81 | Пенза (8412)22-31-16 |  | Ставрополь (8652)20-65-13 | Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06 | Киргизия (996)312-96-26-47 | Казахстан (772)734-952-31 |  | Таджикистан (992)427-82-92-69
| https://yamal.nt-rt.ru/ | ¦¦ | svb@nt-rt.ru
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
Проектировщик: |  |  | Проектная организация:
Город:
Контактный телефон: |  |  | Конечный заказчик:
Дата заполнения: |  |  | Стадия проекта:
Наименование объекта:
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Наименование системы |  | П1 | Тип установки | приточная
| Приточная часть: | расход воздуха, м³/ч |  | сопротивление сети, Па
| Вытяжная часть: | расход воздуха, м³/ч |  | сопротивление сети, Па
Исполнение |  | BT | Внутренние панели | оцинкованная сталь
Расположение установки |  | в помещении | Наружные панели | оцинкованная сталь
Взрывозащищенное исполнение: |  | нет | Автоматика | КИПиА и шкаф отдельно
Частотный преобразователь |  | отдельно
Исполнение |  | ST | Внутренние панели | оцинкованная сталь
Расположение установки: |  | на_улице | Наружные панели | с порошковым покрытием
Взрывозащ. исполнение (ЧП только отдельно): |  | нет_ | Автоматика: | КИПиА установлены на корпусе
Частотный преобразователь: |  | отдельно
Исполнение |  | LX | Внутренние панели: | оцинкованная сталь
Расположение установки |  | в помещении | Наружные панели и рама | с порошковым покрытием
Взрывозащ. исполнение (ЧП только отдельно): |  | нет | Автоматика: | встроенная автоматика
Частотный преобразователь: |  | встроен в вент.блок
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ
Вход воздуха
| Клапан: | с обогревом | Гибкая вставка: | да
| Привод: |  | 230 V с пружинным возвратом
| Направление входа в установку: |  | по оси
Секция рециркуляции
| Вход рециркуляционного воздуха: |  | сверху
| Поддерживаемый параметр: |  | температура смеси, °С
Значение параметра:
Фильтр панельный
| 1-ая ступень | G4_ | Материал: | гофрир.полиэстер
| 2-ая ступень | - | Материал:
| 3-я ступень | - | Материал:
Фильтр карманный
| 1-ая ступень | - | Исполнение:
| 2-ая ступень | - | Исполнение:
| 3-я ступень | - | Исполнение:
Блок сверхчистых фильтров
| 1-ая ступень | - | Исполнение:
| 2-ая ступень | - | Исполнение:
| 3-я ступень | - | Исполнение:
Теплоутилизатор
| Тип теплоутилизатора: |  | пластинчатый
| Материал: |  | стандарт
| Наружний воздух |  | Вытяжной воздух
| расход, м³/ч |  | расход, м³/ч
| температура, °С |  | температура, °С
| отн.влажность, % |  | отн.влажность, %
Жидкостный воздухонагреватель (1-я ступень)
| Теплоноситель: | пропиленгликоль | Концентрация, %
| Материал труб: | нержавеющая сталь | Ламели: | алюминий
| Параметры воздуха |  | Параметры жидкости
| температура на входе, °С |  | температура подачи, °С
| температура на выходе, °С |  | температура обратки, °С
Жидкостный воздухонагреватель (2-я ступень)
| Теплоноситель: | вода | Концентрация, %
| Материал труб: | медь | Ламели: | алюминий
| Параметры воздуха |  | Параметры жидкости
| температура на входе, °С |  | температура подачи, °С
| температура на выходе, °С |  | температура обратки, °С
Электрический воздухонагреватель (1-я ступень)
| Материал нагревательных элементов (ТЭНов): |  | сталь
| Температура на входе, °С |  | Температура на выходе, °С
Электрический воздухонагреватель (2-я ступень)
| Материал нагревательных элементов (ТЭНов): |  | сталь
| Температура на входе, °С |  | Температура на выходе, °С
Воздухоохладитель фреоновый
| Температура на входе, °С |  | Температура на выходе, °С
| Отн.влажность на входе, % |  | Тип фреона: | R410A
| Холодильная машина: |  | компрессорно-конденсаторный блок
Воздухоохладитель жидкостный
| Холодоноситель: | вода | Концентрация:
| Параметры воздуха |  | Параметры жидкости
| температура на входе, °С |  | температура на входе, °С
| отн.влажность на входе, % |  | температура на выходе, °С
температура на выходе, °С
| Холодильная машина: |  | чиллер
Вентилятор
| Приточная часть |  | Вытяжная часть
| Расход воздуха, м³/ч | 0 | Расход воздуха, м³/ч | 0
| Сопротивление сети, Па | 0 | Сопротивление сети, Па | 0
| Резерв блока вентилятора: | не требуется | Резерв блока вентилятора: | не требуется
| Резерв внутри блока: | не требуется | Резерв внутри блока: | не требуется
Описание режимов работы (если требуется несколько):
Увлажнитель паровый
| Начальный параметр: | отн.влажность, % | Значение параметра:
| Конечный параметр: | отн.влажность, % | Значение параметра:
Увлажнитель сотовый
| Начальный параметр: | отн.влажность, % | Значение параметра:
| Конечный параметр: | отн.влажность, % | Значение параметра:
Увлажнитель форсуночный
| Начальный параметр: | отн.влажность, % | Значение параметра:
| Конечный параметр: | отн.влажность, % | Значение параметра:
Шумоглушитель
| Со стороны улицы: | не требуется | Со стороны помещения: | 1000мм
Блок обеззараживания воздуха
Требуемая объемная бактерицидная доза, Дж/м³
Выход воздуха
| Клапан: | нет | Гибкая вставка: | да
| Привод: |  | -
| Направление выхода из установки: |  | по оси
Дополнительные требования: